南充地区输血科接收到的血液制品合格情况统计分析

杨洪军 川北医学院附属医院 四川南充  637000

【摘  要】：目的  回顾分析本地区近4年来输血科接收到中心血站提供的血液制品中存在的不合格情况，提议为了保障输血安全，血液制品提供方与使用方都需严格检查血液制品质量，减少不合格血液制品输入患者体内。 方法  回顾性分析2019.1～2022.12我院接收到的109019袋血液制品的合格情况。 结果  合格血液制品108643袋，不合格血液制品共376袋。不合格血液制品中红细胞制品178袋，血浆194袋，冷沉淀凝血因子4袋。不合格原因是：血袋破损140袋，献血员直接抗人球蛋白试验阳性96袋，不规则抗体筛选阳性75袋， 血液中有纤维蛋白原或凝块48袋，献血员为亚型9袋，血辫严重溶血3袋，严重脂血3袋，血制品标签残缺1袋，血浆颜色偏绿色1袋。红细胞制品合格率为99.63%，血浆制品合格率为99.65%，冷沉淀凝血因子合格率为99.78%，血小板合格率为100%。 结论  虽然血站或血液中心在发出血液制品前进行了严格的检验项目和外观检查，但由于存储和运输等原因以及未对献血员进行直接与间接抗人球蛋白试验检测，可能导致血液制品不合格的情况发生，为了保障输血安全，输血科要进行严格的输血相容性实验室检测，要采用能检测IgG抗体的方法进行交叉配血试验。血液制品发放前也需要进行严格的查对和外观检查。通过多环节、多人员的共同把关，才能降低受血者的输血风险，保障输血安全。